附件9

国家开放大学期末考试监控设备配置

及接入视频巡查系统要求

国家开放大学期末考试要求各考点逐步配备监控设备，并要求接入统一的考试视频巡查系统，实现实时在线监控以及全程录像存储。监控设备的具体要求如下：

一、监控设备配备要求

1.视频采集设备。具有720P及以上像素，内置128G存储卡，可全程录像。

2.视频存储设备。如移动硬盘或大容量NAS，用于保存考试过程的视频文件，至少保存3个月，至成绩复议申诉期结束。

3.组网及网络连接设备。设置一定带宽的有线网络、专用WIFI或移动SIM流量卡等，将摄像头接入互联网集中管理，保证图像传输清晰流畅。

4.监控保障。配备专门技术人员，和总部、分部考务协同，维护监控设备、保障网络畅通、保证监控效果。

二、监控设备装配及接入要求

1.每个标准化考场（25或30人/场）至少配置一台监控设备（非标准化大型考场和有挡板的机房电脑桌考场，需根据情况配置2台以上），要求安装位置合理，能够无死角监控到全体考生，或通过广角、远程转动摄像头等方式总览全场，确保所有考生不被遮挡。

2.监控设备开启时间为考前30分钟至考后30分钟。确保每位考生人脸识别、入场、答题、离场等过程被全程监控、录像。

3.各考点所有摄像头命名规范：考点名称（简称）+考场名称（简称）或考点名称（简称）+考场编号。

4.监控信号能够远程传输到总部，并于考前提前一周向总部提供操作口令（监控平台、用户名、密码），口令一经报送不得更改。并取消视频加密、登录验证码等，确保总部能够实时访问、操控。

5.根据模板提供所有摄像头的视频流直播源地址，并根据摄像头数量，保证可接入整个考点的所有摄像头，及所提供所有摄像头的直播源地址可观看。并将摄像头的视频编码修改为“H.264”，显示摄像头名称（见上）、日期时间。

6.总部对监控设备品牌型号等无硬性要求，能够满足以上要求即可。根据以往考试过程中成功应用的实例，推荐使用萤石云网络摄像头、海康网络摄像头。